重庆医科大学检验医学院采购口袋式荧光即时定量分析数据处理系统搭建服务项目询价文件

一、项目说明

（一）本项目为政府采购限额以下自主采购项目，本项目不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目根据重庆医科大学内控制度及《重庆医科大学采购管理办法》，参照政府采购的网上询价方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，以保障学校科研及教学高质量为前提，合理设置采购需求，同步做好预算、合同、资产、支付等内控管理工作。

（三）本项目若要求设备采购带安装，必须满足所有参数及使用要求，欢迎有符合要求的供应商参与投标。

## 采购清单及技术要求

（一） 项目一览表

| 序号 | 采购项目名称 | 国产/进口 | 数量/单位 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口袋式荧光即时定量分析数据处理系统搭建 | 国产 | 1套 | 50000 | 50000 |

（二）具体技术参数要求

1.支持多样品种类，可自定义增加样品种类。

2.标准品定标功能：

对不同浓度标准样品采集，获取亮度-浓度曲线信息，并记录保存。

3.样品采集，并可进行定量分析功能：

对样品进行数据采集，通过光电转化，获取样本总亮度信息，并通过标定值的对比计算，从而获取测试样品的浓度信息。

4.样品分析数据输出功能：

数据输出格式为电子表格形式。

5.样品数据分析结果可根据用户预设阈值进行判定。

6．配合完成相关硬件设计指导。

- 资质要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报价要求

1.本次报价为人民币包干价，本项目总预算为50000元，供应商须一次性不可更改的价格，在技术参数要求及相应商务要求满足询价文件及采购人需求的情况下，最低价中标。报价时如出现价格相同时候，质保服务将作为中标优选。

2.报价包含：设计服务费、咨询服务费、项目开发、制作费用、运输费（含装卸费）、出渣弃渣费、安全措施费、安装调试费、培训费、保险费、税费（含关税）等达到重庆医科大学采购人要求的所有费用，中标后采购人不追加任何费用，请供应商在投标时充分考虑所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 五、供货期及供货地点

（一）供货期：中标人应在自中标公告发布之日起的20个日历日内完成项目涉及到所有产品的交付、安装并交付使用。中标人可提供更短交付使用期。如未按约定每超过约定的交货时间1天，按该货物中标价格的1‰支付违约金。

注：中标人应按本条规定的时间供货及完成安装调试。若未在规定时间内完成供货，将视为中标人违反询价项目服务需求，采购人有权中止项目合作，不支付任何款项。

（二）供货地点：重庆医科大学采购人指定地点。

六、交付方式

本项目范围的服务，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；非经采购人书面同意，乙方不得将本项目范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经采购人书面同意的分包行为，采购人有权解除合作，并追究乙方的违约责任。

七、付款方式

（一）本项目结算均使用人民币。

（二）中标人按照采购文件及采购人要求的约定，按时完成项目交付、经甲方验收合格后。中标人开具等额有效的票据，采购人一次性支付项目总款。

七、项目实施和验收

本项目为交钥匙工程，中标人按采购文件及采购人指定要求完成制作、提供服务，采购人按服务要求组织验收。采购人组织人员对所有服务的商务参数、技术参数进行逐一核对验收，并形成验收报告。

如中标人提供的实际服务要求达不到采购文件的技术参数及服务要求，采购人将有权终止项目合作，不支付任何款项且上报上级监督部门进行处理。

八、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

质保期不低于2年，自验收合格之日算起。（投标应答时需明确具体质保年限，否则视为无效响应）。

（二）质保范围

本项目所有涉及内容均属于质保范围，质保期以内，中标人应当对所采购的保证正常使用，非人为原因、基于不可抗力出现质量及安全问题的货物，负责处理解决并承担一切费用。

（三）售后服务内容

供应商所报产品提供原厂质保，在质量保证期内及质保期外应当为采购人提供以下支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，紧急报修承诺中标人和制造商应在2小时内到达现场，采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在6小时内派出专业人员进行技术支持。对重大系统故障，应在24小时之内解决，对现场无法修复的设备，应采用同类完好设备进行应急替换，不收取任何费用。替换设备发送、安装、调试到位时间最迟不得超过48小时，未按上述约定时间内响应或解决问题的，采购人有权聘请其他具备相关技术的主体解决问题，所产生的费用由中标人承担；中标人应于接到采购人通知之日起5日内支付所产生的费用，否则，每迟延一日，应当支付采购人合同总金额的1‰的违约金。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知用户，如用户有相应要求，中标人和厂家应对采购人进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

①质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由竞标人和制造商提供售后服务的，该竞标人和制造商应以成本价格提供售后服务

## 九、其他说明

（一）供货及安装、服务期间，所有安全责任全部由中标人承担。

（二）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（三）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。（四）其他未尽事宜由供需双方自行详细约定。

## 十、成交及废标原则

（一）成交原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起1个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3、采购人在收到供应商书面异议后3个工作日内，通过书面方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“重庆医科大学采购黑名单”。

（三）废标条款

出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，根据采购人需求视情进行重新采购：

1、因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商

不足3家的；

4、开标后，采购人需求做出改变，与询价需求严重不符时，采购人有权取消本次询价采购，并说明原因。

（四）成交供应商的变更情况

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织挂网招标。

十一、使用部门联系人

使用部门联系人及联系电话：杨老师15909319667/胡老师13883536880